## приложение 1
Приложение 1
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена в 2024 году | Сумма, тенге
1 | Зонд желудочный 32 | стерильный, однократного применения, размер СН 32, длина 85 см,с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт | 200 | 900 | 180000
2 | Зонд желудочный 38 | стерильный, однократного применения, размер СН 38, длина 85 см,с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт | 50 | 900 | 45000
3 | Зонд желудочный 40 | стерильный, однократного применения, размер СН 40, длина 85 см,с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт | 50 | 900 | 45000
4 | Зонд желудочный 42 | стерильный, однократного применения, размер СН 42, длина 85 см,с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт | 50 | 900 | 45000
5 | Зонд Шалькова | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, с закрытым дистальным окончанием и наконечникоом в виде оливы..ЗТДСУ № 24 длина 3 м ,диаметр зонда 8 мм, размер отверствия 3,5*7 мм. | шт | 40 | 16500 | 660000
6 | Аминоплазмаль Гепа 10% | Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10 | фл | 300 | 2814.59 | 844377
7 | Диклофенак | Суппозитории ректальные, 100 мг | шт | 2310 | 63.23 | 146061.3
8 | Дисоль | раствор для инфузий 200 мл | фл | 718 | 262.38 | 188388.84
9 | Дисоль | раствор для инфузий 400 мл | фл | 2000 | 312.07 | 624140
10 | Метилдопа | таблетка 250 мг | таб | 8000 | 50.77 | 406160
11 | Натрия оксибат | раствор для инъекций 200 мг/мл по 10 мл | амп | 600 | 357.86 | 214716
12 | Октаплекс 500 МЕ (кон- центрат протромбинового комплекса) | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенно- го введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 500 МЕ №1 | фл | 50 | 110169.69 | 5508484.5
13 | Протамина сульфат | р-р 1000 МЕ, 10мл | фл | 2000 | 2910.49 | 5820980
14 | Стерофундин 500 мл | Раствор для инфузий, 500 мл, № 10 | фл | 600 | 843.67 | 506202
15 | Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 10 мл | амп | 2500 | 1122.89 | 2807225
16 | Фамотидин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) | фл | 1180 | 363.85 | 429343
17 | Дексаметазон и Тобрамицин | капли глазные, суспензия по 5 мл | фл | 60 | 1017.51 | 61050.6
18 | Левофлоксацин | Капли глазные, 5 мг/мл, 5 | фл | 48 | 2684.59 | 128860.32
19 | Прогестерон | вагинальные 200 мг | табл | 4000 | 263.84 | 1055360
20 | Тобрамицин | Капли глазные, 0.3 %, 5 мл, №1 | фл | 6 | 711.59 | 4269.54
21 | квамател 20 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | фл | 40 | 363.85 | 14554
22 | пилокарпин 1% - 10 мл | пилокарпина гидрохлорид 10 мг - 10 мл | фл | 30 | 334.54 | 10036.2
23 | Тримеперидин | раствор для инъекций 2% по 1 мл №10 | амп | 4868 | 226.85 | 1104305.8
24 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% по 2 мл №5 | амп | 21406 | 349.54 | 7482253.24
25 | ДНК зонды на хромосомы (13,18,21,X,Y) на 50 тестов | ДНК зонды на хромосомы (13,18,21,X,Y) на 50 тестов (КП прилагается) | набор | 2 | 3794420 | 7588840
26 | Реагенты для подготовки цитологических препаратов 500 мл | Реагенты для подготовки цитологических препаратов 500 мл | набор | 2 | 645120 | 1290240
27 | ВОК (Контроль качества) контрольная сыворотка (в одном набое на 12 мес) | ВОК (Контроль качества) контрольная сыворотка (в одном наборе 12 флаконов на 12 мес) | набор | 1 | 635000 | 635000
28 | Стекло предметное с полосой для записи | размер 76*26*1 мм для микроскопии в упаковке 50 шт | уп | 70 | 900 | 63000
29 | Стакан Коплина на 10 стекол | Емкость стеклянная 77*57*29 мм на 5 стекол горизантально | штук | 5 | 5000 | 25000
30 | Стакан Коплина на 5 стекол | Емкость стеклянная 32*32*86 мм на 5 стекол горизантально | штук | 5 | 4500 | 22500
31 | Фильтральная бумага | Фильтральная бумага (в кг 100 листов) 20см*20см | кг | 6 | 6700 | 40200
32 | Пробирки микроцентрифужные типа "Эппендорф" 1,5 мл | Пробирки микроцентрифужные типа "Эппендорф" 1,5 мл (1000 шт в упак) | упак | 15 | 3000 | 45000
33 | Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный | Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный | кг | 1 | 14140 | 14140
34 | Натрий лимоннокислый, 3-замещенный, 2-водный (дигидрат) Д | Натрий лимоннокислый, 3-замещенный, 2-водный (дигидрат) Д | кг | 1 | 4500 | 4500
35 | Натрий хлористый "ЧДА" | Натрий хлористый "ЧДА" | кг | 1 | 3500 | 3500
36 | Трипсин 1:250 из поджелудочной железы свиньи, активность 319 ед/мг Панэко (100 гр.) | Трипсин 1:250 из поджелудочной железы свиньи, активность 319 ед/мг | флакон | 1 | 125000 | 125000
37 | Пленочная прозрачная наклейка U-образный вырез | Самоклеящаяся абсорбирующая воздухо-проницаемая повязка размером 6cm x 7cm, стерильная, с внешним пленочным покрытием,защищающим рану от попадания воды и инфицирования, с вырезом | шт. | 500 | 280 | 140000
38 | Повязка для фиксации катетеров | 1658R Повязка ддя фиксации внугривенных катетеров с хлоргексидинаглюконатом, размеры: 10 см Х 12 см | шт. | 500 | 7593 | 3796500
39 | Повязка для фиксации катетеров | 1660R Повязка ддtя фиксации внугривенных катетеров с хлоргексидинаглюконатом, размеры:7 см Х 8,5 см | шт. | 500 | 6587 | 3293500
40 | Повязка для фиксации катетеров | 1659R Повязка для фиксации внуrривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом , размеры: 10 см Х 15,5 см | шт. | 500 | 7989 | 3994500
41 | Перчатки стерильные | Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, текстурированные, неопудренные, высокопрочные-на 52% толще обычной хир.перчатки, внутреннее покрытие - полиуретан, внешняя и внутренняя поверхность обработаны силиконом, толщина (палец) 0,33 мм, плотная манжета без валика с клейкой полоской, цвет коричневый, соответствует стандарту EN455, размеры: 6,6.5,7,7.5,8, | пара | 1000 | 1300 | 1300000
42 | Губка гемостатическая желатиновая стерильная 25*30*5 мм | Губка гемостатическая желатиновая стерильная 25*30*5 мм | шт | 200 | 7730 | 1546000
43 | Набор для внутренных дренажа верхных мочевых путей F5 | Набор для внутренных дренажа верхных мочевых путей F5 | шт | 100 | 19750 | 1975000
44 | Набор для внутренных дренажа верхных мочевых путей F6 | Набор для внутренных дренажа верхных мочевых путей F6 | шт | 100 | 19750 | 1975000
45 | Набор для внутренных дренажа верхных мочевых путей F7 | Набор для внутренных дренажа верхных мочевых путей F7 | шт | 100 | 21375 | 2137500
46 | Нить хирургическая | полиэфирная синтетическая неокрашенная, 2 (метр5), стер. 20м или 10м, без игл | шт | 2500 | 1100 | 2750000
47 | Нить хирургическая | полиэфирная синтетическая неокрашенная, 0 (метр3,5), стер. 20м или 10м, без игл | шт | 2500 | 1100 | 2750000
48 | Нить хирургическая | полиэфирная синтетическая неокрашенная, 2,0 (метр3), стер. 20м или 10м, без игл | шт | 600 | 1100 | 660000
49 | Нить хирургическая | полиэфирная синтетическая неокрашенная, 0 (метр3,5) стер. 50см с атравматической режущей иглой. | шт | 2500 | 1060 | 2650000
50 | Станок для бритья операционного поля с двумя лезвиями | Нестерильный, Одноразовый, Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, Защитный чехол, Удобная коробка-диспенсер | шт | 540 | 140 | 75600
51 | Станок для бритья операционного поля компактный | Нестерильный, Одноразовый,Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, Защитный чехол, Удобная коробка-диспенсер | шт | 80 | 140 | 11200
52 | Зонд желудочный №32 длина 100 см | • Тип зонда/катетера изготолвенный из медицинского ПВХ • технология «замороженной поверхности» • ветовой код размеров по цвету коннектора • два боковых отверстия • метка глубины на 450, 550, 650, 750 мм с дистального конца • атравматичный дистальный конец • без риска перегибания • рентгеноконстрастная полоска • без латекса без фталатов • стерильный одноразового использования | шт | 50 | 900 | 45000
53 | Вентрикулярный датчик внутричерепного давления | Вентрикулярный датчик внутричерепного давления | шт | 12 | 416146 | 4993752
54 | Паренхиматозный датчик измерения внутричерепного давления | Паренхиматозный датчик измерения внутричерепного давления | шт | 5 | 369907 | 1849535
55 | Набор ТРОД (тип присоска) | Перевязочный набор ТРОД (тип присоска), в том числе: - Поливинилспиртовая (ПВС) губка – 1 шт. -размер 30х20 см, с размером пор от 700 до 2000 микрометров, с возможностью придания необходимой формы и покрытия поверхности в соответствии с раневой ложей путем обреза ножницами; побочных эффектов в виде раздражения кожи, цитотоксичности, кожной аллергической реакции нет. Пленка – 4шт. -размер 250х216мм и 250мм*216 мм, предназначена для герметичного закрытия раневого ложа и создания вакуумной среды. Двухканальный разъем – 1- предназначен для соединения дренажных трубок и прибора, также для прочих действий. Большая присоска – 2 шт. - предназначена для отсасывания воздуха из герметично закрытой раневой ложи, отвода секреции, экстравазатов и жидкостей, а также для сохранения стерильности раневого ложа под действием отрицательного давления. | шт. | 10 | 69300 | 693000
56 | Набор ТРОД (тип трубочный) | Перевязочный набор ТРОД (тип трубочный), в том числе:- Поливинилспиртовая (ПВС) губка – 1 шт. -размер 30х20 см, с размером пор от 700 до 2000 микрометров, с возможностью придания необходимой формы и покрытия поверхности в соответствии с раневой ложей путем обреза ножницами; побочных эффектов в виде раздражения кожи, цитотоксичности, кожной аллергической реакции нет. Дренажные трубки, вставляемые в ПВА губку– 2 шт. - предназначены для отсасывания воздуха из герметично закрытой раневой ложи, отвода секреции, экстравазатов и жидкостей, а также для подведения к раневой ложе лекарственных растворов и жидкостей; Пленка – 2шт. -размер 250ммх216мм и размер 250мм*216мм, предназначена для герметичного закрытия раневой ложи и создания вакуумной среды. Трехканальный разъем – 2 шт. - предназначен для соединения дренажных трубок и прибора, также для других действий: Зажим – 3 шт. - предназначен для зажима дренажной трубки и для предотвращения контактирования раневого ложа с воздухом и придания дальнейшей стерильности. | шт | 10 | 69300 | 693000
57 | ВЧ электроды для резекции | ВЧ электроды WA 22302 D ( 12 шт в упаковке )для резекции | уп | 1 | 1299650 | 1299650
58 | ВЧ электроды для резекции | ВЧ электроды WA 225 21 C ( 12 шт в упаковке )для резекции | уп | 1 | 1299650 | 1299650
59 | Ларингоскоп клинок, модель Classic +, тип Miller, размер 0 c холодным светом | Ларингоскоп клинок, модель Classic +, тип Miller, размер 0 c холодным светом | шт | 3 | 2508 | 7524
60 | Ларингоскоп клинок, модель Classic +, тип Miller, размер 00 с холодным светом | Ларингоскоп клинок, модель Classic +, тип Miller, размер 00 с холодным светом | шт | 3 | 3000 | 9000
61 | Микропор 1,25 х 9,1 см | Микропор 1,25 х 9,1 см | шт | 100 | 350 | 35000
62 | маска для подачи кислорода для новорожденных | маска для подачи кислорода для новорожденных | шт | 300 | 937 | 281100
63 | Шунтирующие системы для лечения гидроцефалии PS Medical. | шунтриующая система Ultra small (ультра малая). Низкого и среднего давления. В комплет входит: клапан ultra small с контролем оттока СМЖ, ультрамалый, размерами 11х20 мм, высотой 4 мм. Вентрикулярный катетер (со стилетом), малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, диаметр 2.1 мм, внутреннии диамтер 1.2мм. наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальномконце катетера длинной 16 мм. наличие 3х меркеров длинны, через 50 мм от проксимального конца. кардиоперитониальный катетер, малый, импрегнирован барием, длинной 900 мм,т диамтер 2.1 мм, внутреннии диамтер 1.2 мм. наличие 4х щелевидных отверсти , расположенных под углом 90 градусов в стенке катетера. наличие трех маркеров длины, через 100 мм от дистального конца. | шт | 10 | 279642 | 2796420
64 | Нить хирургическая стерильная , нерассасывающаяся , полифиломентная из полиэстер (белый) с атравматической иглой USP 5/0 (M1) шпателевидная-режущая 3/8 circle 45 сm 2 Х 8,00mm | Полифиламентный, нерассасывающийся шовный материал белого цвета, изготовленный из полиэстера. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Размер USP 5/0 (M 1) шпателевидная-режущая 3/8 окружности, длина нити 45 cm окрашенная в (белый) цвет, размер иглы 2 Х 8,00mm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой, 1/4 окружности. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие EC Certificate производителя. В упаковке 12 шт | уп | 7 | 48000 | 336000
65 | Нить хирургическая «MANI ophthalmic sutures» нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 8-0, длиной (см): 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. | Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить (8/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Длина иглы 6,5 мм, толщиной 0,20 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован! Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. В упаковке 12 штук | уп | 7 | 48000 | 336000
66 | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 (фиолетовый) с атравматической иглой USP 7/0 (M0,5) , 8/0 (M0,4) шпателевидная-режущая 3/8 circle 45 сm 2 Х 6,00mm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Размер USP 7/0 (M 0,5), 8/0 (M0,4) шпателевидная-режущая 3/8 окружности, длина нити 45 cm окрашенная в (фиолетовый) цвет, размер иглы 2 Х 6,00mm упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие EC Certificate производителя. В упаковке 12 шт | уп | 7 | 69600 | 487200
67 | Раствор полиглюкина 33% 10,0мл №10 | Раствор полиглюкина 33% 10,0мл №10 | фл | 40 | 3750 | 150000
68 | Баллон для дилатации пищевода совместимы с проводником | Закругленный кончик баллонов , прозрачный материал, центральный визуальный маркер в баллоне, рентгеноконтрастные метки (проксимальный и дистальные концы) размерам длина 55мм, диаметр 20,0мм для рабочего канала 2,8мм. Рабочая длина 1900мм | шт. | 6 | 150000 | 900000
69 | Спрей - Катетеры | Для маркировки слизистой и прямое оршения на 90* 180 см | шт | 2 | 374000 | 748000
70 | Оберточные материалы Steriking для плазменной стерилизации (100*100 см) | Предназначены для упаковывания изделий, подлежащих плазменной стерилизации (пероксид водорода), а также дальнейшего хранения стерильных изделий. | кор | 10 | 55200 | 552000
71 | Нить хирургическая, рассасывающая USP 2 (M5), размер иглы 48, длина нити 90 см | ПГА Ресорба (PGA Resorba ) - нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2), для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HRS 48 мм, USP 2 (M5), длина нити 90 см, 1/2 окружность. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | шт | 2000 | 2225 | 4450000
72 | Нить хирургическая, рассасывающая USP 1 (M4), размер иглы 48, длина нити 90 см | ПГА Ресорба (PGA Resorba ) - нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2), для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HRS 48 мм, USP 1 (M4), длина нити 90 см, 1/2 окружность. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | шт | 2000 | 2640 | 5280000
73 | Нить хирур.необсарбируемая синтетическая USP 2/0 игла 1/2 , 27 мм длина 75 см | МОПИЛЕН (MOPYLEN) - нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окраски. Однократного применения, размерами USP 2-0(M3),сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами HR 27 мм, длиной нити 75 см. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | шт | 2000 | 1215 | 2430000
74 | Нить хирур.необсарбируемая синтетическая USP 3/0 игла 1/2 , 17 мм длина 75 см | МОПИЛЕН (MOPYLEN) - нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окраски. Однократного применения, размерами USP 3-0(M2),сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами HR 17 мм, длиной нити 75 см. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | шт | 400 | 1510 | 604000
75 | Нить хирур.необсарбируемая синтетическая USP 3/0 игла 1/2 , 27 мм длина 75 см | МОПИЛЕН (MOPYLEN) - нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окраски. Однократного применения, размерами USP 3-0(M2),сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами HR 27 мм, длиной нити 75 см. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | шт | 500 | 1360 | 680000
76 | Нить хирур.необсарбируемая синтетическая USP 4/0 игла 1/2 , 17 мм длина 75 см | МОПИЛЕН (MOPYLEN) - нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окраски. Однократного применения, размерами USP 4-0(M1,5),сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами HR 17 мм, длиной нити 75 см. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | шт | 1000 | 1415 | 1415000
77 | Шовный нерассасывающий материал USP 2-0 (M3), 1/2, размер иглы 27, длина нити 75 см | СУПОЛЕН (SUPOLENE) - нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С10H8O4), тип нити плетенная, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034), цвет нити зелёный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером USP 2-0 (M3), сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическая колющие иглы , окружностью иглы 1/2, размером HR 27 мм, длиной нити 75 см. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. | шт | 500 | 1400 | 700000
78 | Резодура -Размер: 1 пленка-5см*10 см | Резодура - Рассасывающийся, коллагеновый, стерильный биоматрикс для регенерации твердой мозговой оболочки, изготовленный из коллагена (лошадиных сухожилий-Тип №1). Состав: 1см2 коллагенового биоматрикса содержит 5,6 мг природных коллагеновых волокон лошадиных сухожилий тип №1. Обладает свойствами: прозрачность, эластичный и пластичный, препятствует образованию рубцов, биосовместимый, водонепроницаемый, совместим с биологическими клеями, эффект каркаса («скаффолд»), профилактика спайкообразования, эффект направленного роста, высокая прочность на разрыв. Толщина биоматрикса (пленка) 0,038-0,072мм. Биоматрикс выдерживает Давление 200мм.рт. ст. Возможно применение в сухом или увлажнённом виде (с фиксированной влажностью, без сушки). Можно обрезать ножницами, наложение настилания или подстилания (0,5см-1см). Возможно использовать с фибриновым клеем, и с шовными материалами. Пленка действует в качестве биоматрикса для замещения твердой мозговой оболочки и ее регенерации, стимулируя образование нового внеклеточного матрикса и быструю миграцию фибробластов. рассасывание и замещение твердой мозговой оболочкой - 14-19 недель. Выпускается в различных вариантах исполнения (размерах/ содержание лошадиного коллагена). Размер:1 пленка - 5 см x 10 см содержит: коллагеновые волокна лошадиного происхождения: 280мг/см2 (DU0510), Срок годности 5 лет. Стерилизация оксидом этилена. В упаковке 1 пленка. | шт | 1 | 275790 | 275790
79 | Уплотняющее кольцо: 7мм. | Уплотняющий силиконовый колпачок,синий, для 11 мм троакарной трубки, 10 штук в упаковке | шт | 3 | 25300 | 75900
80 | Уплотняющее кольцо: 3 мм | Уплотнающий силиконовый колпачок, красный, для 5,5 мм троакарной трубки, 10 штук в упаковке | шт | 3 | 25300 | 75900
81 | Запасной клапан | Силиконовый самозакрывающийся откидной клапан, синий, для 11 мм троакарной трубки, 10 штук в упаковке | шт | 3 | 94900 | 284700
82 | Запасная мембрана | Запасная мембрана, выполнена из прозрачного силикона, для 5 мм TroQSL трокарной трубки, типа «утиный клюв», 10 штук | шт | 3 | 25300 | 75900
83 | Кабель для педали Системы офтальмологической хируругической Constellation VisionSystem | Кабель для соединения педали с системой | шт | 1 | 800000 | 800000
84 | Датчик маточных сокращении для фетального монитора Overtone 6200 | Технические характеристики: • измерение — МС (маточное сокращение); • входной источник; • внешний преобразователь с тензодатчиком — частотная характеристика; • постоянный ток ~ 0.5 Гц; • управление опорным сигналом (Нулевой) — выключатель одного соприкосновения; • амплитуда измерения — 0 ~ 99 ед; • условия эксплуатации — помещение с температурой от +10С до +40С. | шт | 10 | 328000 | 3280000
85 | Набор для установки катетера | Эти наборы являются идеальным вариантом для измерения сердечной деятельности послеоперационно. Катетеры измеряют давление в левом предсердии в режиме реального времени. точно отображают критическое давление преднагрузки левых отделов сердца. Катетер имеет маркировку глубины и крепится к внутренней резьбе Люэра. Есть самоклейющийся фиксирующий воротник для фиксации катетера в нужном месте. Модели катетеров 50010 и 50011 вводится через грудную стенку в правую верхнюю легочную вену с помощью двух отрывные иглы. Отслаивающиеся иглы разрешить введение катетера через грудную клетку стенку и легочную вену без использования цельный интродьюсер. | упак | 1 | 300000 | 300000
86 | Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью потока для аппарата HAMILTON | Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью потока, взросло педиатрические упаковка 10 шт. Каждая канюля в отдельной упаковке. Диаметр канюли: 5,0 мм; расстояние между канюлями: 12,4 мм Максимальная скорость потока: 80 л/мин при обратном избыточном давлении 50 мбар Соединение: НД 22 Для использования с комплектом дыхательного контура HAMILTON BC8022 с двумя патрубками для взрослых (PN 260161) заказывайте адаптер PN 282509 (ВД 22 x ВД 22) или PN 282556 (ВД 15 x ВД 15). Для использования с датчиком потока для взрослых (PN 281637) заказывайте адаптер PN 282509 (ВД 22 x ВД 22) или PN 282556 (ВД 15 x ВД 15). Потенциальный поставщик при поставке оборудования предоставляют следующий перечень документов: документ, подтверждающий, что поставщик является официальным представителем Hamilton Int., сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ СТ РК ГОСТ ISO 9001, уведомление о начале деятельности по розничной торговле медицинской техникой. Упаковка и транспортировка оборудования осуществляется за счет поставщика. | упак | 50 | 185722 | 9286100
87 | Нейтральный электрод многоразовый | Нейтральный электрод многоразовый, силиконовый, для взрослых, 250 х 150 мм, международный. Длина шнура 500 мм | шт | 3 | 143119 | 429357
88 | Электрод-нож прямой, коннектор 2,4 мм | Электрод-нож прямой, коннектор 2,4 мм (уп.5шт) | упак | 1 | 24650 | 24650
89 | Электрод-нож прямой, коннектор 4 мм | Электрод-нож прямой, коннектор 4 мм (уп.5шт) | упак | 1 | 24650 | 24650
90 | ВИКРИЛ №5,0 75см с иглой 17 мм | Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Диаметры USP (метрический) 5/0 (1) длина нити 75 см, с атравматической колющей иглой 17мм. | упак | 24 | 50000 | 1200000
91 | Азилсартан медоксомил | Таблетки, 40 мг, №28 | таб | 300 | 149.28 | 44784
92 | Азилсартан медоксомил | Таблетки, 80 мг, №28 | таб | 360 | 231.72 | 83419.2
93 | Ампициллин | Порошок для приготовления раствора для инъекций, 0.5 | фл | 2500 | 53.03 | 132575
94 | Бензилпенициллин | Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 000 000 ЕД | фл | 100 | 51.44 | 5144
95 | Гидрохлоротиазид | Таблетки, 100 мг, №20 | таб | 100 | 65.27 | 6527
96 | Глюкоза | Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, № 1 | фл | 50 | 454.06 | 22703
97 | Дигоксин | Таблетки, 0,25 мг, № 50 | таб | 50 | 9.08 | 454
98 | Диклофенак | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75мг/3мл, 3 мл, №5 | амп | 4200 | 29.9 | 125580
99 | Изосорбида динитрат | Спрей подъязычный дозированный, 1,25мг/доза, 15 мл, №1 | фл | 3 | 3153.26 | 9459.78
100 | Инфликсимаб | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1 | фл | 20 | 169350.73 | 3387014.6
101 | Кальция хлорид | Раствор для инъекций, 10%, 5 мл, №5 | амп | 4120 | 64.43 | 265451.6
102 | Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) | Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №10 | амп | 1720 | 46.82 | 80530.4
103 | Сугаммадекс | Раствор для внутривенного введения, 100 мг/мл, № 10 | фл | 10 | 34931.31 | 349313.1
104 | Тиопентал натрия | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №40 | фл | 140 | 747.26 | 104616.4
105 | Цианокобаламин | Раствор для инъекций, 0,05 %, 1 мл, №10 | амп | 1700 | 44.4 | 75480
106 | Цефазолин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1 | фл | 5800 | 164.58 | 954564
107 | Эпинефрин | Раствор для инъекций, 0,18 %, 1 мл, № 10 | амп | 3200 | 89.02 | 284864
108 | Инсулин детемир | Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5 | Шприц-ручка | 12 | 3180 | 38160
109 | Альбумин | Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1 | фл | 20 | 8465.09 | 169301.8
110 | Глюкагон | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 1 мг, №1 | фл | 4 | 6090.31 | 24361.24
111 | Эритромицин | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг, №10 | таб | 1400 | 51.47 | 72058
| ИТОГО: |  |  |  |  | 122683626.46
Место поставки товара г. Астана, ул.Т. Рыскулова, 6,8 (склад аптека) ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астана
Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае сокращения финансирования либо отсутствии в необходимости товара, Заказчик будет уменьшать количество товара в течение 2024 года, либо не заявлять поставку на полное количество товара по договору.