## приложение 1
Приложение 1
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Вода очищенная стерильная 400 мл | вода очищенная стерильная 400 мл | фл | 15000 | 805 | 12075000
2 | Биологические индикаторы для действующего аппарта Sterrad | для проверки качества стерилизации плазменного действующего стерилизатора Sterrad 100NX в количестве 60шт | уп | 2 | 103000 | 206000
3 | Комбинированные рулоны 50мм х 200м | Рулоны для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации, рулоны плоские (бумага/пленка) 50мм/200м, Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет. Срок годности упаковки не менее 5 лет | рул | 10 | 26000 | 260000
4 | Комбинированные рулоны 75мм х 200м | Рулоны для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации, рулоны плоские (бумага/пленка) 75мм/200м, Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет. Срок годности упаковки не менее 5 лет | рул | 35 | 29000 | 1015000
5 | Комбинированные рулоны 100мм х 200м | Рулоны для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации, рулоны плоские (бумага/пленка) 100мм/200м, Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет. Срок годности упаковки не менее 5 лет | рул | 35 | 36000 | 1260000
6 | Комбинированные рулоны 120мм х 200м | Рулоны для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации, рулоны плоские (бумага/пленка) 120 мм/200м, Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет. Срок годности упаковки не менее 5 лет | рул | 25 | 60000 | 1500000
7 | Комбинированные рулоны 150мм х 200м | Рулоны для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации, рулоны плоские (бумага/пленка) 150мм/200м, Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет. Срок годности упаковки не менее 5 лет | рул | 35 | 75000 | 2625000
8 | Комбинированные рулоны 200мм х 200м | Рулоны для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации, рулоны плоские (бумага/пленка) 200мм/200м, Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет. Срок годности упаковки не менее 5 лет | рул | 35 | 99000 | 3465000
9 | Комбинированные рулоны 250мм х 200м | Рулоны для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации, рулоны плоские (бумага/пленка) 250мм/200м, Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет. Срок годности упаковки не менее 5 лет | рул | 25 | 125000 | 3125000
10 | Комбинированные рулоны 350мм х 200м | Рулоны для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации, рулоны плоские (бумага/пленка) 350мм/200м, Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации. Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой в зоне термошва. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет. Срок годности упаковки не менее 5 лет | рул | 4 | 172000 | 688000
11 | Упаковочные пакеты в рулонах из «Медицинская стерилизационная система Sterrad 100S с принадлежностями» 75мм x 70м. для действующего аппарта Sterrad | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD (1 класса) для имеющейся системы STERRAD, реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 75ммx70м | рул | 15 | 56000 | 840000
12 | Упаковочные пакеты в рулонах из «Медицинская стерилизационная система Sterrad 100S с принадлежностями» 100мм x 70м для действующего аппарта Sterrad | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD (1 класса) для имеющейся системы STERRAD, реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 100ммх70м | рул | 15 | 75000 | 1125000
13 | Упаковочные пакеты в рулонах из «Медицинская стерилизационная система Sterrad 100S с принадлежностями» 150мм x 70м для действующего аппарта Sterrad | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD (1 класса) для имеющейся системы STERRAD, реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 150ммх70м( | рул | 15 | 115000 | 1725000
14 | Упаковочные пакеты в рулонах из «Медицинская стерилизационная система Sterrad 100S с принадлежностями» 200мм х 70м. для действующего аппарта Sterrad | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD (1 класса) для имеющейся системы STERRAD, реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 200ммх70м | уп | 15 | 159000 | 2385000
15 | Упаковочные пакеты в рулонах из «Медицинская стерилизационная система Sterrad 100S с принадлежностями» 250мм х 70м. для действующего аппарта Sterrad | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD (1 класса) для имеющейся системы STERRAD, реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 250ммх70м | уп | 15 | 161000 | 2415000
16 | Упаковочные пакеты в рулонах из «Медицинская стерилизационная система Sterrad 100S с принадлежностями» 350мм х 70м . для действующего аппарта Sterrad | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD (1 класса) для имеющейся системы STERRAD, реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 350ммx70м | уп | 15 | 242500 | 3637500
17 | Химические индикаторные ленты для плазменного стелизатора Sterrad 100NX. для действующего аппарта Sterrad | Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в имеющемся стерилизаторе sterrad (упаковка №6) | уп | 2 | 142000 | 284000
18 | Химические индикаторные полоски для плазменного стелизатора Sterrad 100NX | Полоски размером 14 × 100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса – свидетелями цикла в имеющемся стерилизаторе sterrad (Упаковка 4х250) | уп | 2 | 320000 | 640000
19 | Кассеты Sterrad 100S для имеющейся системы STERRAD | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad 100S. Упаковка №5 | набор | 10 | 292000 | 2920000
20 | Кассеты для Sterrad 100NX для имеющейся системы STERRAD | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad 100NX. Уп.№2 | набор | 40 | 110000 | 4400000
21 | Картридж HAWO" для имеющейся системы STERRAD | Сменный картридж с чернилами для печатающего устройства упаковочной машины HS 1000 из "Система STERRAD 100NX медицинская стерилизационная с принадлежностями" | шт | 4 | 46000 | 184000
22 | Универсальный комплект для офтальмологической хирургий | 1. Офтальмологическая пеленка - с одним мешочком для сбора жидкости, стерильная, с пленкой для разрезов и SMS (репеллентным) материалом 100*150см – 1 шт. 2. Шприц для инсулина, L 1 мл – 1шт. 3. Канюля для гидродиссекции 25G – 1шт 4. Цистотомная канюля 27G -1 шт. 5. Канюля для передней камеры 30G -1шт. 6. Марлевые тампоны 5*5- 3 шт. 7. Глазные впитывающие палочки "сигаретки" – 10 шт. 8. Накладка для глаз с клеем – 1 шт. 9. Векорасширитель - 1 шт. 10. Стерилизационная обертка 100*100 см – 1 шт. Упаковка и стерилизация – 1 шт. | шт | 300 | 6900 | 2070000
23 | Набор для введения вязких жидкостей | Набор для введения вязких жидкостей , силикона в витреальную полость, совместим с действующей системой Constallation Набор для введения вязких жидкостей — Стерильный набор для введения и удаления силиконового масла — Включает: адаптер подключения с шприц 10 мл, фиксатор шприца, канюли 20, 23, 25 Ga, рукав для высокоскоростного удаления силиконового масла — стерильный, одноразовый | уп | 7 | 126000 | 882000
24 | Канюли 23G 0,8 мм | Канюли размеров с силиконовым наконечником 23G 0,8 мм | уп | 2 | 163000 | 326000
25 | Канюли 25G 0,8 мм | Канюли размеров с силиконовым наконечником 25G 0,8 мм | уп | 5 | 166000 | 830000
26 | Биполярный кабель для системы Constallation | Многоразовый кабель для биполярной коагуляции силиконовый совместим с действующей системой Constallation | шт | 5 | 49000 | 245000
27 | зонд для эндовитреальной диатермии | зонд для эндовитреальной диатермии размером 25 G совместим с действующей системой Constallation | уп | 1 | 165000 | 165000
28 | зонд для эндовитреальной лазерной коагуляции сетчатки без подсветки с гибким нитилоновым кончиком | Лазерное излучение через изогнутый наконечник световода. Гибкий нитиноловый наконечник продолжает коническую канюлю. Лазерное стекловолокно, пластиковый световод освещения. Крупная метка положения инструмента. Угол освещения 78°. совместим с действующей системой Constallation, размер 25G | уп | 7 | 595000 | 4165000
29 | зонд для эндовитреальной лазерной коагуляции сетчатки с подсветкой и артикуляцией | Гибкий нитиноловый наконечник продолжает коническую канюлю. Угол изгиба 40° обеспечивает 6.0 мм для доступа к периферии сетчатки. Стерильные, одноразовые. совместим с системой Constallation, размер 25G | уп | 5 | 865000 | 4325000
30 | Мембранный шпатель с подсветкой | Мембранный шпатель с подсветкой размером 25G | уп | 2 | 470000 | 940000
31 | Шпатели 45° эндовитреальные | Шпатели 45° для работы с тканями на сетчатке — Одноразовые, стерильные. — Затупленная конструкция позволяет расслаивать ткани. | уп | 1 | 470000 | 470000
32 | пика 45° эндовитреальные | Пика 45° для работы с тканями на сетчатке — Одноразовые, стерильные. — Острая конструкция позволяет расслаивать ткани. | уп | 3 | 123000 | 369000
33 | Рукоятки-манипуляторы | Рукоятки-манипуляторы — Одноразовые, стерильные. — Для работы с тканями, кровоизлияниями и кровотечениями.— Непосредственный контроль аспирации и рефлюкса. — Для работы как с активными, так и с пассивными устройствами аспирации. размером 25G , с силиконовым наконечником | уп | 5 | 297000 | 1485000
34 | Комплект (кассета) для хирургии переднего и заднего отрезка комбинированной хирургии | Комплект для хирургии заднего отрезка и комбинированной хирургии хрусталика и стекловидного тела. Кассеты 6шт в упаковке. Размеры витреотома 25G частота резов витреотома 20 тысяч резов.6 штук в упаковке | уп | 15 | 1700000 | 25500000
35 | Комплект (кассета) для хирургии переднего и заднего отрезка комбинированной хирургии | Комплект для хирургии заднего отрезка и комбинированной хирургии хрусталика и стекловидного тела. Кассеты 6шт в упаковке. Размеры витреотома 27 G частота резов витреотома 20 тысяч резов,6 штук в упаковке | уп | 3 | 1700000 | 5100000
36 | осветитель интраокулярный для хирургии заднего отрезка глаза по типу "люстры" | осветитель интраокулярный для хирургии заднего отрезка глаза по типу "люстры" размеры порта 25GA,12 S, в упаковке 12 шт | уп | 2 | 511000 | 1022000
37 | Мембранный скрапер | Мембранный скрапер размером 25G | уп | 1 | 448000 | 448000
38 | Набор трокаров 25G | Набор трокаров размером 25G для проведения витрэктомии длинной 6 мм,клапанные | уп | 15 | 286000 | 4290000
39 | Набор трокаров 23 G | Набор трокаров размером 23 G для проведения витрэктомии длинной 6 мм,клапанные | уп | 10 | 286000 | 2860000
40 | Набор трокаров 27 G | Набор трокаров размером 27 G для проведения витрэктомии длинной 4 мм,клапанные | уп | 10 | 286000 | 2860000
41 | Системы (блоки) управления потоками: | Системы (блоки) управления потоками для машины факоэмульсификации катаракты для действующего аппарата Infiniti 6шт в упаковке | уп | 20 | 300000 | 6000000
42 | Биологические протезы клапанов сердца из бычьего перикарда для протезирования аортального и митрального клапана сердца. | Биологические протезы клапанов сердца из бычьего перикарда для протезирования аортального и митрального клапана сердца. Размерами: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глутаральдегидом (GA) и окислительной обработкой(oxidative treatment), направленной на уменьшение полимерных связей глутаральдегида, что снижает уровень кальцификации клапанных биопротезов. Створки клана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Перед установкой протез промывается физиологическим раствором со сменой раствора 5 раз общей длительностью в течении 15 минут. Поставляется в герметичной пластиковой таре с 4%-м раствором формальдегида. | шт | 20 | 400000 | 8000000
43 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% по 2 мл | амп | 406 | 349 | 141694
44 | Калия иодида 5% 200 мл | калия иодида 5% 200 мл | фл | 30 | 1863 | 55890
45 | Калия перманганат 5% 200 мл | перманганат калий 5% 200 мл | фл | 14 | 1755 | 24570
46 | Люголя 2% 400 мл | Р-Р Гюлоля 2% 400 мл | фл | 40 | 3645 | 145800
47 | Натрия бромид 5% 200 мл | Натрия бромид 5% 200 мл | фл | 20 | 400 | 8000
48 | Новокаин 5% раствор для инъекции 50 мл | Новокаин 5% раствор для инъекции 50 мл | фл | 40 | 140 | 5600
49 | Новокаин стер. 0,5% 100мл | раствор для инъекций 0,5% 100мл | фл | 162 | 725 | 117450
50 | Перекись водорода 3%-400,0 | Перекись водород 3%-400,0 | фл | 4000 | 1890 | 7560000
51 | Порошок дигоксин 0,000004 г №30 | Порошок дигоксин 0,000004 г №30 | уп | 100 | 2450 | 245000
52 | Порошок микосан 0,003 г с глюкозой 0,2 № 30 | Порошок микосан 0,003 г с глюкозой 0,2 № 30 | уп | 100 | 2450 | 245000
53 | Порошок микосан 0,006 г с глюкозой 0,2 № 30 | Порошок микосан 0,006 г с глюкозой 0,2 № 30 | уп | 100 | 2450 | 245000
54 | Порошок аспаркам 0,12 г с глюкозой 0,2 № 30 | Порошок аспаркам 0,12 г с глюкозой 0,2 № 30 | уп | 100 | 2450 | 245000
55 | Порошок диакарб 60 мг с глюкозой № 30 | Порошок диакарб 60 мг с глюкозой № 30 | уп | 80 | 2450 | 196000
56 | Порошки верошпирон 0,001 г с глюкозой 0,2 №30 | Порошки верошпирон 0,001 г с глюкозой 0,2 | уп | 250 | 2450 | 612500
57 | Порошки верошпирон 0,002 г с глюкозой 0,2 №30 | Порошки верошпирон 0,002 г с глюкозой 0,2 №30 | уп | 100 | 2450 | 245000
58 | Порошки верошпироном 0,003 с глюкозой 0,2 № 30 | Порошки верошпироном 0,003 с глюкозой 0,2 № 30 | уп | 100 | 2450 | 245000
59 | Порошки с верошпирон 0,015 с глюкозой 0,2 № 30 | Порошки с верошпирон 0,015 с глюкозой 0,2 № 30 | уп | 50 | 2450 | 122500
60 | Порошки с верошпирон 0,025 с глюкозой 0,2 № 30 | Порошки с верошпирон 0,025 с глюкозой 0,2 № 30 | уп | 100 | 2450 | 245000
61 | Порошок дигоксин 0,00001 г №30 | Порошок дигоксин 0,00001 г №30 | уп | 100 | 2450 | 245000
62 | Порошок дигоксин 0,000001 г №30 | Порошок дигоксин 0,000001 г №30 | уп | 100 | 2450 | 245000
63 | Порошок дигоксин 0,000002 г№30 | Порошок дигоксин 0,000002 г | уп | 100 | 2450 | 245000
64 | Порошок нистатин 100000 ЕД № 30 | Порошок нистатин 100000 ЕД № 30 | уп | 50 | 2450 | 122500
65 | Порошок нистатин 50000 ЕД № 30 | Порошок нистатин 50000 ЕД № 30 | уп | 100 | 2450 | 245000
66 | Порошки синденофрил (виагра) 0,005 № 30 | Порошки синденофрил (виагра) 0,005 № 30 | уп | 100 | 3800 | 380000
67 | Эналаприл 0,00005 г с глюкозой 0,2 г №30 | Эналаприл 0,00005 г с глюкозой 0,2 г №30 | уп | 100 | 2450 | 245000
68 | спирт 70º | для наружного применения | кг | 84 | 2600 | 218400
69 | Стент коронарный с лекарственным покрытием | Коронарная стент-система, покрытая сиролимусом, представляет собой комбинированный продукт устройство/лекарство, состоящее из двух компонентов: одобренная СЕ коронарная стент-система из сплава хрома-кобальта F562; поверхность инертная, обработана методом ионной имплантации для уменьшения высвобождения ионов Cr, Co и Ni, покрыта биостойкой полимерной матрицей, содержащей сиролимус (в дозе 0,90 мкг/мм2) в просвете. Устройство представляет собой баллонорасширяемый коронарный стент внутри быстрозаменяемого доставляющего катетера. Состав покрытия, которое накладывается аблюминально на поверхность стент системы, включает комбинацию Акрилового и гидрофобного сополимеров, смешанных с сиролимусом. Номинальные дозы сиролимуса на стенте 0,90 мкг/мм2. Активный фармацевтический ингредиент (АФИ): Сиролимус. Неактивные ингредиенты; Акриловый и гидрофобный сополимер Неактивный и биосовместимый полимер Р5 Полимер Р5 смешиватеся с сиролимусоми наносится на стент, получая однородное покрытие на аблюминальной поверхности. Стент подходит для крепления к баллонам доставляющего катетера различных размеров, от 2,0 до 4,0 мм. Система доставки быстрой смены катетера с баллоном, расположенным на дистальном конце. Дистальный стержень состоит из двух лучей, один используется для расширения баллона, а второй представляет собой проводник. Проксимальный стент представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали. Визуальные проксимальные маркеры из состава золота 24 К (0,9 ± 0,1mm) расположены на расстоянии 88 см и 98 см от дистального вспомогательного наконечника катетера, позиционирование которого не требует помощи рентгеноскопии. Характеристики компонентов стента: Длина стента (мм) 8; 12; 15; 18, 23; 28; 32; 36; 40. Доступные номинальные диаметры стента (мм) 2.0, 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00. Толщина каркаса 62 μm. Дизайн стента: открытые ячейки. Рабочая длина системы доставки 141 см. Соотношение металл/артерия в среднем 14%. Сжимаемость менее 1 %. Средняя сократимость менее 5 %. Совместим с коронарным проводником (макс.)-0.014” (0,36 мм). Совместим с проводниковым катетером 5 F (1,65 мм). Номинальное давление 7 бар. Расчетное давление разрыва 17 бар. Продукт используется для увеличения просвета коронарной артерии у пациентов с симптомами ИБС вследствие образования очагов протяженностью ≤ 40 мм в нативной коронарной артерии диаметром от 2,0 мм до 4,0 мм. Способ стерилизации - этиленоксид. Размеры по заявке заказчика. | шт | 40 | 225500 | 9020000
70 | Коронарная стент система, покрытая сиролимусом, | Коронарная стент система, покрытая сиролимусом, диаметр (мм) 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, длина (мм) 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 Коронарный стент с лекарственным покрытием. Кобальт-хромовый L-605 (кобальт-хром). Коронарный стент с сиролимусом. Доза лекарственного вещества не более 1,4 мкг / мм2 . Полимер высвобождает сиролимус через контролируемое время до 7 недель. Длина стентов : 20мм.Номинальный диаметр стентов :, 4.00 (mm).Система доставки - катетер быстрого обмена. Дизайн стента: Гибридная конструкция ячейки Аблюминесцентное покрытие на стенте, а также покрытие на открытой части баллона от 0,5 мм проксимально и дистально. Радиальная сила: выше 0,6 x 105 Па (456 мм рт.). Диаметр стента в сжатом виде: 0.038 «(Для стента диаметром 3 мм). Толщина стенки стента 0.073 мм. Максимум. диаметр доступа боковой ветви через ячейку стента: для стента 3 мм максимальный диаметр расширенной круглой ячейки для боковой ветви составляет 5,3 мм. Инфляция : ≤ 10 сек. Однако рекомендации составляет 45 сек или 30 + 15 сек. Дефляция: ≤ 25 sec.Радиальная сила: 1.1 Bar. Профиль пересечения: 0,038. Деградация полимера: 6 месяцев. Проксимальный диаметр вала: 1.8F. Диаметр дистального вала: 2.5F. Материал баллона - Pebax® представляет собой термопластичный эластомер (ТПЭ-А) или эластичный полиамид без пластификатора. Покрытие дистального тубуса (шафта) : гидрофильное. Длина входной системы: 140 см. Внутренний диаметр направляющего катетера -5 F [1,65 мм]. Баллонные маркеры -0,5 мм проксимально от баллона и 0,5 мм дистальнее от баллонного маркера. 1. Внутренний диаметр направляющего катетера -5 F [1,65 мм] Биоразлагаемый полимер [носитель лекарства] - биоразлагаемые полимеры - поли L-лактид [PLLA], 50-50 поли DL-лактид-гликолид [PLGA] и поливинилпирролидон [PVP]. Комбинация биоразлагаемых полимеров, смешанных с Сиролимусом, составляет покрытие. Состав, который наносится на стент. Лекарственное полимерное покрытие приклеивается к аблюминальной и боковой поверхности стента. Время разрушения после развертывания в артерии составляет 6 месяцев. Лекарственное и полимерное покрытие стента - менее 10 микрон. Высвобождение лекарства - высвобождение не менее 50% лекарства через 7 дней после стента. Минимум 70% высвобождения лекарственного средства через 48 дней после стента.Профиль входа дистального кончика -0,016 дюйма. Совместимость проводников - 0,014. Толщина стойки -73 мкм [0,073 мм] для всех диаметров от 2,25 до 4 мм. 12. Внутренний диаметр кончика катетера - 0,39 мм. Покрытие дистального отдела диафиза. -Гидрофильный (поливинилпирролидон). Тело стента. Полиэфирный блок амид - эти материалы используются для наконечника и ступицы, а также на теле катетера. Материал баллона на стент - со полиамид на основе полиамида сополимер на основе Полиамида 11. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам многоцентровых рандомизированных клинических исследований с участием не менее 65 000 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. | шт | 30 | 225000 | 6750000
71 | Коронарный гибридный стент с лекарственным покрытием | Баллонные катетеры типа Фогарти. Конструкция, исключающая риск перфорации и кровотечения. Мягкий закругленный атравматический кончик. Обладают высокой гибкостью, облегчая проведение в анатомически затрудненных местах. Баллон имеет высокую устойчивость на разрыв под давлением. Баллоны хорошо центрированы. Равномерное раздувание баллона по мере увеличения его объема. Катетер из прочного эластичного биологически нейтрального сополимера полиэфира и полиамида . Баллон из латекса. Баллон дополнительно закреплен на катетере полиэстеровой нитью. Катетер укомплектован мандреном из нержавеющей стали. Катетер укомплектован канюлей Luer-Lock. Наличие отметок через каждые 10см. Рентгенконтрастность. Гарантия стерильности 4 года. Размер по заявке Заказчика. | шт | 40 | 235000 | 9400000
72 | Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований | Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований • Катетер для ультразвуковых исследований коронарного и периферического сосудистого русла, цифровой. • Состоит из: 1) проксимальной части с разъемом для подключения к интерфейсу пациента, 2) тела диаметром не более 2,9F в проксимальной части и не более 3,3F в дистальной и 3) кончика, несущим ультразвуковой датчик. • Рабочая длина катетера – не менее 150 см. Совместим с проводниковыми катетерами диаметром не менее 5F (1,67мм) и интервенционными проводниками диаметром не более 0,014” (0,36мм). На расстоянии не более 100 см. от дистального конца расположены 2 маркера для корректного позиционирования катетера при лучевом и бедренном доступах. Длина OTW участка – не менее 24 см. от дистального конца, наличие гидрофильного покрытия на всем протяжении OTW участка. Атравматичный дистальный конец катетера имеет внешний диаметр не более 0,48 мм. и содержит 3 рентгенконтрастных маркера, расположенных на расстоянии 10мм друг от друга, необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера. • Длина ультразвукового датчика не более 5мм, расположенный на расстоянии не более 10 мм от дистального конца катетера, внешний диаметр катетера в месте расположения датчика не более 3,5F (1,17 мм). • Возможность работы катетера в трех режимах: 1) двухмерной эхографии, 2) одновременного измерения динамики | шт | 3 | 694000 | 2082000
73 | Проводник с датчиком давления, 185см., прямой кончик | Проводник с датчиком давления Проводник с датчиком давления предназначен для измерения фракционного резерва кровотока коронарного и периферического сосудистого русла в двух режимах: 1) при введении медикаментов, вызывающих максимальную гиперимию (FFR); 2) безмедикаментозного режима (iFR), а также поддержки проводимых по нему баллонных катетеров и иных инструментов. • Состоит из 1) проксимальной части с тефлоновым покрытием, поворотным устройством и коннектором с модульным разъемом для подключения к считывающему устройству; 2) тела проводника диаметром не более 0,014” на всем протяжении; 3) дистального гибкого участка длиной не менее 30см. Наличие гидрофильного покрытия на расстоянии не менее 27 см. от датчика давления. • Наличие гибкого рентгенконтрастного кончика длиной не более 3см., прямой или J-образной формы, за которым расположен пъезоэлектрический датчик давления. Кончик имеет плоский несущий компонент, позволяющий придавать ему желаемую форму. • Коннектор с 5 площадками контакта для проводника, разъемом формата RJ45 на гибком проводе для подключения к модуля пациента. • Рабочая длина проводника 185 или 300см. • Не более 1 шт. в упаковке. Стерильно. Для одноразового применения. | шт | 3 | 625000 | 1875000
74 | Спирали для эмболизации | Спиральная система для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейроваскулярных аномалий, артериовенозных мальформаций и артериовенозных свищей, а также для артериальной и венозной эмболизации периферических сосудов. Состоит из имплантируемой платиновой спирали, прикреплённой к толкателю. Толкатель представляет собой устройство доставки эмболизационной спирали к месту лечения сосуда и рассчитан на механическое отсоединение спирали от толкателя. Система в следующей конфигурации: составная каркасная спираль, винтовая заполняющая спираль, винтовая завершающая спираль, составная завершающая спираль. Система должна быть в совместимых системах 10 и 18 и доставляться через микрокатетеры 0,017 дюйм, 0,43 мм. Размеры: диаметр 1 до 10 мм,длина 2-60 см. обязательное наличие radio safe рентгенконтрасного маркера на проксимальном конце для умеия радиационной нагрузки на пациента и врача. | шт | 5 | 300000 | 1500000
75 | Интракраниальный стент для лечения стенозов | Самораскрывающийся нитиноловый стент с открытой ячейкой спроектирован для оптимальной адаптации к различной конфигурации сосудов. Крайнее проксимальное и дистальное кольцо полностью имеют закрытую ячейку. Показания к применению: Лечение аневризм с широкой шейкой, расслоений и внутричерепных стенозов. Доступен с запатентованной технологией антитромбогенного покрытия HPC для повышения безопасности пациентов. Для сосудов диаметром от 2,5 мм до 4,5 мм. Совместимость с микрокатетером с внутренним диаметром 0,0165 дюйма / 0,017 дюйма. На проксимальной и дистальной частях расположены по 2 платиновых рентгенконтрасных маркера. Так же кончик дистального проводника имеет платиновый маркер. Размеры стента: диаметр 4.0 и 5.0 мм, длины 15,20,25,30 мм. | шт | 2 | 1630000 | 3260000
76 | Устройство для защиты от дистальной эмболии | Устройство для защиты от дистальной эмболии. Представляет собой конический фильтр установленный на системе доставки. Материал фильтра – нитинол, который обеспечивает отличную гемосовместимость. Плетеная конструкция фильтра и круглый дистальный кончик исключают риск травмы сосуда. Точный аксиальный контроль и устойчивость к перегибам обеспечивают проходимость в сложной извитой анатомии. Золотая петля позволяет точно идентифицировать статус открытия и положения фильтра в сосуде. Рентгеноконтастные маркеры на дистальном и проксимальном концах фильтра. Маркер на дистальном конце катетера доставки. Маркер на дистальном конце катетера для извлечения фильтра. Диаметр ячеек фильтра обеспечивает низкое эндоваскулярное давление и непрерывность кровотока. Устройство для извлечения одновременно закрывает фильтр со всех сторон, что минимизирует потерю эмболов, закрытие фильтра можно производить под любым углом. Совместимость с любым проводником 0,014”. Совместимость c направляющим катетером с минимальным внутренним диаметром 0,066’’. Профиль дистальной части в сложенном состоянии 3,2 Fr /4,2 Fr. Размеры: Ø корзины фильтра 3,4,5,6,7,8 мм. Рабочая длина доставки катетера – 190 см и 320 см. | шт | 7 | 400000 | 2800000
77 | Баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики | Катетер дилятационный периферический совместимый с проводником 0.014". Материал катетера – «Дюралин» (нейлон вестамид), шафт – нейлон. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркеров (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгенконтрастный кончик (2 из 5,5 мм). «Монорельсовый» дилятационный катетер (коаксиальная часть – 25 см от дистального кончика), , интродьюсером 4 F, проводниковым катетером 6 F (7 F для размера Ø 7 мм * 4 см). Рабочая длина системы доставки 142 см. Диаметр шафта 3,3 F, есть 2 маркера «выхода» на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм(А). (до Ø 7,0 мм) и 12 атм. (Ø 7,0 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размеры: длина 15, 20, 30 и 40 мм, Ø 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 и 7,0 мм. Размеры по заявке Заказчика | шт | 7 | 115770 | 810390
78 | Набор заглушек (заглушка коннекторной части IS-1) | Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора | комп | 15 | 15000 | 225000
79 | Имплантируемый кардиомонитор | Инъекционный кардиомонитор для наблюдения и выявления нарушении ритма сердца, длительностью мониторирования до 3х лет. Объем не более 2.5 см3; Масса не более 2.5 гр; Размеры не более 44.8 x 7.2 x 4.0 мм; Общая длительность записи фрагментов ЭКГ в памяти прибора не менее 59 минут. | штука | 1 | 1700000 | 1700000
80 | Чрескожный интродьюсер, (Fr): 7, 8, 9, 10.5, 11, 12, 14 | Чрескожный гемостатический интродьюсер разрывные для доставки электродов к сердцу, размерами 7, 8, 9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr и длиной 13, 25 см Интродьюсер предназначен для предоставления быстрого и относительно нетравматического способа имплантации одного или нескольких вживляемых, эндокардиальных электродов кардиостимулятора. | комп | 25 | 9961 | 249025
81 | Транскатетерная система однокамерной электрокардиостимуляции с принадлежностями, | Имплантируемый однокамерный кардиостимулятор на системе доставки. Масса: 1.75 гр., Объем: 0.8 см3, длина 25,9 мм, наружный диаметр 6,7 мм (20,1 Fr), срок службы 8 лет (в режиме VVI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, амплитуда 1,5 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500). Доставочная система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27Fr, внутреннии диаметр 23 Fr. | комп | 1 | 5100000 | 5100000
82 | Транскатетерная система двухкамерной электрокардиостимуляции с принадлежностями | Транскатетерная система двухкамерной электрокардиостимуляции. Устройство обеспечивает АВ -синхронию в состоянии покоя и частотную адаптацию (VVIR) в периоды высокой активности пациента. доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Длина: 25,9 мм Наружный диаметр: 6,7 мм Масса: 1,75 г Аккумулятор: литий-гибридный CFX с оксидом серебра, ванадия. | штука | 1 | 5300000 | 5300000
83 | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый | Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки пациента и имеет присоединенное отведение, которые размещают под кожей грудной клетки в области сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Его часто называют автоматическим имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования до 1,5Т безопасно для пациента. Вес (г), не более-130. Объем (см3), не более -60. Номинальный срок службы, лет, не менее-7,3. Материал корпуса- титан. Стандарт коннектора- SQ-1. МРТ-совместимость- наличие. Число зон тахикардии, не менее- 2. Минимальная частота распознавания тахикардии(уд/мин), не менее-170. Диапазон программирования частоты для зоны шока, ударов в минуту не уже- 170 – 250. Диапазон программирования частоты для зоны дискриминации аритмий, ударов в минуту не уже- 170 – 240. Постшоковая стимуляция- наличие. Количество векторов восприятия (детекции), не менее-3. Максимальная энергия заряда, ДЖ, не менее-80. Диапазон применяемой энергии кардиоверсии для лечения желудочковых тахикардий, Дж, не уже- 10 – 80. Количество шоков на эпизод, не менее-5. Количество сохраненных в памяти эпизодов аритмий, не менее-40. Количество сохраненных в памяти эпизодов фибрилляции предсердий, не менее- 7. Подкожный дефибриллирующий электрод в комплекте- наличие. Стандарт коннектора электрода- SQ-1. Тип электрода- триполярный. Длина электрода (см), не менее-45. Максимальный диаметр электрода, мм, не более-3,84. Материал изоляции электрода- полиуретан. Площадь дефибриллирующей спирали, мм2, не менее-750. Площадь проксимального электрода, мм2, не менее-46. Площадь дистального электрода, мм2, не менее-36. Межполюсное расстояние электрода, мм, не менее-120 | штука | 1 | 9000000 | 9000000
84 | Катетер для картирования из Криоконсоль с принадлежностями | Интракардиальный электрофизиологический диагностический катетер с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью равномерно размещенными электродами для картирования электрической проводимости между левым предсердием и легочными венами. Размер катетера 3.3 Fr, 1.1 mm (0.043”) Общая длина 165 см; рабочая длина 146 см.. Диаметр петли: 20 мм, 15 мм. Количество электродов: 8, длина электрода 1 мм. Межэлектродное расстояние: 6 мм и 4 мм Совместимость катетера: минимальный внутренний просвет 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049”). | шт | 1 | 570000 | 570000
85 | Раствор для перфузий Кустодиол | По 1000 мл в пластиковых пакетах. По одному пакету в коробке из картона (промежуточная упаковка). По 6 коробок в коробке из картона. | шт | 2 | 520000 | 1040000
86 | Клей хирургический биологический | Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида.В комплект входит шприц 5 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт.Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях. Биологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение. Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. | шт | 15 | 297800 | 4467000
87 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал | Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полиамида 6, с атравматическими иглами из стали марки 300 с силиконовым покрытием, в индивидуальной упаковке. В транспортной упаковке по 36 штук. USP (5/0), размер нити 80 см., игла 13 мм.., окружность 3/8 Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из полиамидного монофиламента, могут быть отдельно или с ПРОКЛАДКАМИ различных размеров. Нити имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Шовному материалу свойственны прочность, оптимальная эластичность,отсутствие пластической памяти,что гарантирует прочность узлов и минимальную травму тканей. | шт | 40 | 2520 | 100800
88 | Наборы для множественной перфузии | 4-мя трубками и 3-мя сосудистыми канюлями со свободным потоком. Длина трубок: 1 - 7,6 см, 3 – 25,4 см. | шт | 30 | 8500 | 255000
89 | Адаптер | "Y" образные адаптеры для коронарной перфузии, 10004D, 6" (15,2см) трубки и белый зажим | шт | 30 | 4000 | 120000
90 | Камера увлажнителя с ручным заполнением и двумя соединительными коннекторами 22м | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не более 400 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Прозрачный корпус - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Материалы: полипропилен, полиэтилен, аллюминий.Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок использования 7 дней. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 800 | 4076 | 3260800
91 | Т-образная трубка | для протезирования трахей №15 | шт | 10 | 163500 | 1635000
92 | Атенатив (антитромбин III) | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ, 10 мл, №1 | фл | 100 | 87387.27 | 8738727
93 | Цефоперазон сульбактам | порошок для приготовления инф 2гр | фл | 2500 | 3122.62 | 7806550
94 | ДНК зонды на хромосомы (13,18,21,X,Y) на 50 тестов | ДНК зонды на хромосомы (13,18,21,X,Y) на 50 тестов | набор | 2 | 3794420 | 7588840
95 | Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью потока для действующего аппарата HAMILTON | Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью потока, взросло педиатрические упаковка 10 шт. Каждая канюля в отдельной упаковке. Диаметр канюли: 5,0 мм; расстояние между канюлями: 12,4 мм Максимальная скорость потока: 80 л/мин при обратном избыточном давлении 50 мбар Соединение: НД 22 Для использования с комплектом дыхательного контура HAMILTON BC8022 с двумя патрубками для взрослых (PN 260161) заказывайте адаптер PN 282509 (ВД 22 x ВД 22) или PN 282556 (ВД 15 x ВД 15). Для использования с датчиком потока для взрослых (PN 281637) заказывайте адаптер PN 282509 (ВД 22 x ВД 22) или PN 282556 (ВД 15 x ВД 15). Потенциальный поставщик при поставке оборудования предоставляют следующий перечень документов: документ, подтверждающий, что поставщик является официальным представителем Hamilton Int., сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ СТ РК ГОСТ ISO 9001, уведомление о начале деятельности по розничной торговле медицинской техникой. Упаковка и транспортировка оборудования осуществляется за счет поставщика. | упак | 50 | 185722 | 9286100
96 | Силиконовое масло 1300 с устройством для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл | Силиконовое масло 1300 используется для интраокулярной тампонады в случае тяжелых, неблагоприятно текущих отслоек сетчатки, осложненных пролиферативными витреоретинопатиями; травматических отслоек; отслоек с обширными разрывами сетчатки, а также при всех других видах отслоек сетчатки, которые не могут быть излечены другими методами. Идентичность (ИК спектроскопия) cоответствует стандарту Вязкость 1000-1300 mPa.s (сСт) Удельный вес 0.96-0.98 г/см Показатель преломления 1.4030-1.4050 Летучесть 0-0.1% Полидисперсность 1.0-2.3 Содержание концевых групп Si-OH 0- 100 ppm Удельное сопротивление 1.0-200 x 1015 Ом x см Тип устройства для введения стеклянный шприц, объем 10 мл | шт | 80 | 35000 | 2800000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 238517636
Место поставки товара г. Астана, ул.Т. Рыскулова, 6,8 (склад аптека) ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астана
Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае сокращения финансирования либо отсутствии в необходимости товара, Заказчик будет уменьшать количество товара в течение 2024 года, либо не заявлять поставку на полное количество товара по договору, подавая заявку потенциальный поставщик соглашается с данными условиями.